# Ambiente di lavoro: AREA BAR/RISTORO

## Descrizione

Il bar è situato al piano terra vicino al campo di gioco. Il locale è tutto piastrellato sul pavimento. All'interno dei locali sono state installate le diverse macchine previste e disposti banchi da lavoro.

| Individuazione dei rischi | Misure adottate | Valutazione rischi residui | P | D | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urti: Contro arredi e strutture presenti all’interno dell’ambiente di lavoro. | I locali sono realizzati in modo da permettere il transito in sicurezza. Gli arredi sono sistemati in maniera da lasciare spazio sufficiente al transito all’interno delle sale. Si evita di lasciare arredi od ostacoli in aree a scarsa visibilità, come ad esempio dietro una porta o un angolo. | Incidenti di questo tipo si possono verificare in caso di disattenzione da parte dei lavoratori nel transitare all’interno dei locali. Difficilmente, in questi casi, si possono verificare conseguenze significative tali da poter determinare un’assenza dal lavoro. | 2 | 1 | 2 |
| Rischio biologico: La presenza di impianto idrico, non permette di escludere la possibilità di esposizione dei lavoratori a tale rischio in caso di scarsa manutenzione e pulizia delle tubazioni dell'impianto. Si segnala, in particolare, il rischio da esposizione a legionella. | Gli impianti di acclimamento vengono periodicamente verificati e/o manutenuti, come anche da indicazioni del fabbricante, in modo da eliminare qualsiasi accumulo di microorganismi. La manutenzione dell'impianto idrico e termico è anch'essa misura efficace al contenimento del rischio. | Il rischio è da ritenersi ridotto. In caso di segnalazioni verranno fatti specifici controlli per l’individuazione e il contenimento del rischio. | 1 | 2 | 2 |
| Elettrocuzioni: La presenza di impianto elettrico e di attrezzature alimentate elettricamente non permette di escludere la possibilità di contatti diretti o indiretti con punti in tensione. Non si possono escludere anche rischi legati alla fulminazione diretta o indiretta. Si escludono, invece, rischi legati a sovratensioni indotte da forti campi elettromagnetici, oltre ai già citati fulmini. | Tutti i punti in tensione dell’impianto elettrico sono stati resi inaccessibili per mezzo di protezioni fisse (schermi, guaine e canaline). Inoltre, i conduttori vengono fatti passare all’interno dei pavimenti, delle pareti o delle controsoffittature in modo da renderli non raggiungibili. Le prese elettriche presentano sportellino di sicurezza che impedisce il contatto a meno di utilizzo di doppio utensile. È stato installato impianto di messa a terra in modo da prevenire il rischio di contatti indiretti. La presenza di interruttore differenziale risulta essere misura idonea alla riduzione dei danni correlabili a contatti accidentali con punti in tensione e permette di individuare tempestivamente eventuali dispersioni, prima che queste possano determinare danni ai lavoratori. L'impianto elettrico è realizzato nel rispetto delle norme tecniche come attestato dalla dichiarazione di conformità dell'impianto stesso, rilasciato dal tecnico installatore, abilitato per la specifica tipologia di impianto. | In considerazione delle misure adottate, si può escludere la possibilità di contatti accidentali con punti in tensione, a meno di rimozione delle protezioni ai conduttori, o in caso di manomissioni dei sistemi di sicurezza, tra cui l’impianto di messa a terra e l’interruttore differenziale. Informare i lavoratori dei rischi correlabili alla presenza di impianto elettrico è da ritenere misura utile alla riduzione del rischio, così come la predisposizione di procedure e registro dei controlli da effettuare periodicamente al fine di evidenziare eventuali anomalie. | 1 | 3 | 3 |
| Microclima: All'interno della cucina vengono utilizzati sistemi per la cottura e il riscaldamento, quali fornelli e forni, durante il servizio vengono manipolati cibi caldi. Per questi motivi non si possono escludere condizioni microclimatiche sfavorevoli, correlabili a temperature e umidità eccessive. | L'area di cottura cibi e i forni, sono situati sotto cappe aspiranti, atte ad estrarre dal locale il vapore e l'aria calda che si generano nella cottura dei cibi. L’uso delle cappe durante le attività di cottura permette di estrarre dal locale l'aria calda ed impedisce l'accumulo nel locale. Sono state realizzate aperture sufficienti a determinare un adeguato ricambio di aria ed evitare l'accumulo di aria calda e umida. | In considerazione delle misure tecniche adottate, si ritiene che il rischio, sebbene non eliminato, non sia, al momento, ulteriormente riducibile. | 3 | 2 | 6 |
| Rischio incendio: All'interno della cucina sono presenti, in quantità ridotte, materiali combustibili quali carta, legno e plastica. Inoltre, si segnala la presenza di gas combustibile utilizzato per la cottura dei cibi. Tra le sorgenti di innesco, si individuano le sorgenti di calore e la presenza di impianto ed attrezzature elettriche. | Tutto il materiale non necessario viene stoccato in appositi locali (dispense) al fine di ridurre il carico di incendio dei locali. Sull'impianto di adduzione del gas, sono installate valvole di sezionamento al fine di permettere il sezionamento tempestivo in caso di necessità; sono stati installati rilevatori di fughe di gas. L'impianto elettrico realizzato nel rispetto delle norme tecniche applicabili e l'uso di attrezzature in buono stato, permette di ridurre i rischi di innesco a seguito di guasti o sovraccarichi. Nei pressi della cucina sono stati installati estintori portatili con i quali intervenire in caso di incendio. | Rischio contenuto grazie all'adozione di misure di prevenzione e protezione adatte. Tuttavia, il rischio non può essere escluso e deve essere costantemente monitorato al fine di mantenere in efficienza i sistemi e la gestione dell'antincendio. | 2 | 3 | 6 |
| Schiacciamenti: La presenza di pentole, anche di grandi dimensioni, non permette di escludere questo rischio, in caso di caduta accidentale delle stesse. | Le pentole vengono stoccate su scaffali in aree non di attraversamento. Gli operatori sistemano le pentole più pesanti sui ripiani più bassi al fine di ridurre lo sforzo fisico nel momento della loro movimentazione o i danni conseguenti alla loro caduta; gli scaffali presentano superficie sufficiente a mantenere in sicurezza le pentole. I lavoratori hanno ricevuto l'indicazione di non stoccare le pentole sui ripiani di lavoro, a meno che questo non sia reso strettamente necessario dalle attività di lavoro. I lavoratori che accedono in cucina devono indossare calzature di sicurezza con puntale rinforzato in modo da contenere i danni che la caduta di pentole può provocare. | Il rischio non può essere escluso ma è stato efficacemente contenuto per mezzo delle misure adottate. Il rispetto delle norme circa lo stoccaggio dei materiali e il costante uso dei DPI permettono di contenere i danni correlabili. | 2 | 2 | 4 |
| Cadute a livello: Possibili per contatto accidentale con materiale impropriamente abbandonato a terra o in caso di contatto con gradini, sporgenze a terra ecc. | All’interno dei locali, le postazioni e gli arredi sono stati sistemati per lo più ai lati e al centro in modo da lasciare corsie di transito che devono essere mantenute sgombre. Tutto il materiale non necessario viene stoccato all'interno di armadi. Per quanto concerne gli effetti personali, questi vengono sistemati all'interno degli armadietti o negli uffici. L'uso di prolunghe è vietato in quanto sono presenti prese elettriche interbloccate in numero e posizione tale da non rendere necessario l'uso. | Rischio non escludibile in caso di mancato rispetto delle norme aziendali riguardo lo stoccaggio del materiale. L’informazione dei lavoratori circa i rischi legati all’ambiente di lavoro e le norme aziendali in merito, è da ritenersi misura atta ad aumentare la sensibilità dei lavoratori sul tema. I danni che si possono generare sono da ritenersi complessivamente contenuti. | 2 | 2 | 4 |
| Scivolamenti: Rischio possibile in caso di versamento a terra di materiale liquido. Tale condizione è frequente, in particolare, durante le operazioni di pulizia dei locali e all'interno dell'area di lavaggio stoviglie. | Il pavimento è in materiale ceramico con superficie antiscivolo per ridurre il rischio. Al fine di impedire che i liquidi stazionino sul pavimento, lo stesso è inclinato in modo da convogliare eventuali versamenti verso una canalina, con caditoia sifonata. In caso di versamenti accidentali a terra di liquidi, i lavoratori provvedono ad assorbirli utilizzando stracci o li spingono verso la canalina, usando specifico attrezzo manuale. Se l'intervento non può essere eseguito immediatamente, si provvede a segnalare l'area sistemando specifico pannello segnalatore, indicante la presenza di pavimento bagnato e il rischio di scivolamenti; in tal caso, i lavoratori hanno il divieto di attraversare l'area fino a che l'intervento non è terminato. All'interno della struttura, i lavoratori hanno l’obbligo di indossare calzature di sicurezza con suola in gomma con profilo antiscivolo. | Non si può escludere la possibilità che si verifichino eventi di questo tipo, in particolare, quando sono in corso le operazioni di pulizia. Tuttavia, la tipologia di pavimento presente fa sì che il rischio stesso sia da considerarsi contenuto, così come l'uso corretto dei sistemi di segnalazione. In via generale, eventuali incidenti non dovrebbero avere conseguenze particolarmente gravi. | 2 | 2 | 4 |
| Tagli: Il rischio è presente in quanto nell'ambito della preparazione degli alimenti gli operatori utilizzano attrezzature taglienti quali coltelli, affettatrici e attrezzature elettriche dotate di lame. Gli operatori inoltre maneggiano oggetti potenzialmente taglienti, quali barattoli, ceramiche e scatolame metallico, che in caso di rottura accidentale o dopo l'apertura potrebbe determinare tagli e ferite. | Il personale che opera in cucina è informato circa i rischi che comporta l'utilizzo di attrezzature taglienti ed addestrato all'utilizzo degli strumenti in sicurezza. Gli alimenti contenuti in barattoli e scatolame metallico vengono trasferiti in contenitori di plastica per alimenti, una volta aperti; inoltre i contenitori originari vengono immediatamente smaltiti in appositi contenitori rigidi. In caso di rottura accidentale di barattoli, bottiglie o ceramiche, i cocci e le schegge vengono immediatamente rimosse utilizzando scopa e paletta, per evitare il contatto con la cute. | Nonostante le misure adottate non è possibile escludere il rischio da taglio. | 2 | 3 | 6 |

## DPI

| Scarpe | Calzature di sicurezza con puntale rinforzato e suola in gomma con profilo antiscivolo |
| --- | --- |
| Guanti | Guanti monouso in nitrile o vinile |
| Guanti | Guanti con resistenza al calore |
| Guanti | Guanti antitaglio |