# Ambiente di lavoro: LOCALE QUADRI

## Descrizione

Locale tecnico dove sono presenti i quadri elettrici. Non vengono considerati i rischi specifici legati all'attività svolta dal singolo operatore, riportati invece nelle schede di attività.

| Individuazione dei rischi | Misure adottate | Valutazione rischi residui | P | D | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elettrocuzioni: la presenza di impianto elettrico e di attrezzature alimentate elettricamente non permette di escludere la possibilità di contatti diretti o indiretti con punti in tensione. | Tutti i punti in tensione dell’impianto elettrico sono stati resi inaccessibili per mezzo di protezioni fisse (schermi, guaine e canaline). Inoltre, i conduttori vengono fatti passare all’interno dei pavimenti, delle pareti o delle controsoffittature. E’ stato installato impianto di messa a terra in modo da prevenire il rischio di contatti indiretti. La presenza di interruttore differenziale, risulta essere misura idonea alla riduzione dei danni correlabili a contatti accidentali con punti in tensione. | In considerazione delle misure adottate, si può escludere la possibilità di contatti accidentali con punti in tensione, a meno di rimozione delle protezioni ai conduttori, o in caso di manomissioni dei sistemi di sicurezza, tra cui l’impianto di messa a terra e l’interruttore differenziale. Informare i lavoratori dei rischi correlabili alla presenza di impianto elettrico è da ritenere misura utile alla riduzione del rischio, così come la predisposizione di procedure e registro dei controlli da effettuare periodicamente al fine di evidenziare eventuali anomalie. | 1 | 3 | 3 |
| Scivolamenti: rischio possibile in caso di versamento a terra di materiale liquido, quali bevande ecc. Durante le operazioni di pulizia, non si possono escludere scivolamenti correlabili alla presenza a terra di liquidi. | Il pavimento degli uffici è in materiale dotato di caratteristiche antiscivolamento. La consumazione di bevande, è prevista solo nell’area a tal scopo individuata, in modo da prevenire il versamento a terra di liquidi in aree di transito. I lavoratori vengono informati della necessità di provvedere, in caso di versamento a terra di materiale liquido, di intervenire tempestivamente per la sua rimozione. Durante la pulizia dei locali, vengono installati pannelli segnalatori atti ad indicare la zona oggetto dell'intervento. I lavoratori sono stati informati della necessità di indossare scarpe comode con suola in gomma. | Non si può escludere la possibilità che si verifichino eventi di questo tipo. Tuttavia, la tipologia di pavimento presente, fa sì che il rischio stesso sia da considerarsi contenuto. In via generale, eventuali incidenti non dovrebbero avere conseguenze particolarmente gravi. | 2 | 2 | 4 |
| Cadute a livello: possibili per contatto accidentale con materiale impropriamente abbandonato a terra (borse, valigette ecc.). Eventi di questo tipo potrebbero anche essere correlate al contatto con prolunghe che attraversino zone di transito. | Nei pressi delle postazioni di lavoro, sono stati sistemati armadi e cassettiere atti a contenere tutto il materiale non in uso evitando così di doverli abbandonare a terra. Sono state installate prese nei pressi delle postazioni di lavoro in modo da evitare, per quanto possibile, l’uso di prolunghe che possano provocare cadute a livello. I cavi di alimentazione e collegamento, quando possibile, vengono raccolti. | Rischio non escludibile in caso di mancato rispetto delle norme aziendali riguardanti lo stoccaggio del materiale all’interno dei locali. I danni che si possono generare sono da ritenersi complessivamente contenuti. | 2 | 2 | 4 |
| Urti: contro arredi e strutture presenti all’interno dell’ambiente di lavoro. | Le postazioni di lavoro sono state sistemate in maniera da lasciare spazio sufficiente al transito in sicurezza, all’interno dei locali e presso le postazioni stesse. Gli arredi, presentano bordi arrotondati. | Incidenti di questo tipo si possono verificare in caso di disattenzione da parte dei lavoratori nel transitare all’interno dei locali. In caso di incidente, difficilmente si possono avere conseguenze significative tali da poter determinare un’assenza dal lavoro. | 2 | 1 | 2 |
| Rischio incendio: all’interno degli uffici sono presenti materiali combustibili quali carta, plastica e legno. Per la pulizia dei locali possono essere impiegati anche agenti classificati infiammabili in quanto a base alcoolica. Tra le possibili sorgenti di innesco si individuano guasti elettrici o sovraccarichi che possono determinare l’ignizione delle guaine o scintille correlabili a cortocircuiti. | All’interno dei locali di lavoro il quantitativo di materiale combustibile viene ridotto al minimo. Tale obiettivo viene perseguito stoccando tutto il materiale non necessario, all’interno di appositi locali quali archivi o magazzinetti. L’impianto elettrico è dotato di sistemi di sicurezza atti ad evitare sovraccarichi o, in caso di guasti e dispersioni, provvedono ad interrompere l’alimentazione. All’interno dei locali sono stati installati estintori portatili in modo da permettere ai lavoratori di poter intervenire tempestivamente in caso di emergenza. | Sebbene il rischio non possa essere del tutto escluso, la tipologia di attività svolta non presenta specifici pericoli di incendio. L’informazione dei lavoratori, oltre al costante controllo delle condizioni di sicurezza nei locali (es. percorribilità delle vie di esodo), dell’impianto elettrico e dei sistemi di estinzione è misura utile alla ulteriore riduzione del rischio. | 1 | 3 | 3 |

## DPI

Scarpe; Calzature con puntale rinforzato e con suola in gomma con profilo antiscivolo.