# Ambiente di lavoro: LOCALI SPOGLIATOIO

## Descrizione

Locale adibito al deposito di oggetti personali, al cambio di indumenti.

| Individuazione dei rischi | Misure adottate | Valutazione rischi residui | P | D | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rischio incendio: la presenza di materiale combustibile quale legno, tessuti ecc. non permette di escludere la possibilità di incendi innescati da guasti agli impianti elettrici o in caso di comportamenti non corretti da parte di coloro che accedono ai locali. | L'impianto elettrico risulta essere a norma e, pertanto, dotato di dispositivi di sicurezza atti a ridurre anche il rischio di incendio. All'interno dei locali sono stati installati rilevatori di incendio e mezzi di estinzione atti ad intervenire tempestivamente in caso di emergenza. | Rischio contenuto grazie all'adozione di misure di prevenzione e protezione adatte. | 2 | 3 | 6 |
| Rischio biologico: la presenza di impianto di condizionamento e impianto idrico, non permette di escludere la possibilità di esposizione dei lavoratori a tale rischio in caso di scarsa manutenzione e pulizia degli split e delle tubazioni dell'impianto. Si segnala, in particolare, il rischio da esposizione a legionella. | Gli impianti di acclimamento vengono periodicamente verificati e/o manutenuti, come anche da indicazioni del fabbricante, in modo da eliminare qualsiasi accumulo di microorganismi. La manutenzione dell'impianto idrico e termico è anch'essa misura efficace al contenimento del rischio. | Il rischio è da ritenersi ridotto, a meno di mancata esecuzione dei necessari interventi di manutenzione e sanificazione periodica. Anche in questi casi, i controlli periodici fanno sì che vengano individuati tempestivamente eventuali comportamenti non corretti. | 1 | 2 | 2 |
| Elettrocuzioni: la presenza di impianto elettrico e di attrezzature alimentate elettricamente non permette di escludere la possibilità di contatti diretti o indiretti con punti in tensione. | Tutti i punti in tensione dell’impianto elettrico sono stati resi inaccessibili per mezzo di protezioni fisse (schermi, guaine e canaline). Inoltre, i conduttori vengono fatti passare all’interno dei pavimenti, delle pareti o delle controsoffittature. È stato installato impianto di messa a terra in modo da prevenire il rischio di contatti indiretti. La presenza di interruttore differenziale risulta essere misura idonea alla riduzione dei danni correlabili a contatti accidentali con punti in tensione. | In considerazione delle misure adottate, si può escludere la possibilità di contatti accidentali con punti in tensione, a meno di rimozione delle protezioni ai conduttori, o in caso di manomissioni dei sistemi di sicurezza, tra cui l’impianto di messa a terra e l’interruttore differenziale. Informare i lavoratori dei rischi correlabili alla presenza di impianto elettrico è da ritenere misura utile alla riduzione del rischio, così come la predisposizione di procedure e registro dei controlli da effettuare periodicamente al fine di evidenziare eventuali anomalie. | 1 | 3 | 3 |
| Urti: contro arredi e strutture presenti all’interno dell’ambiente di lavoro. | Gli arredi sono sistemati in maniera da lasciare spazio sufficiente al transito in sicurezza, all’interno dei locali. | Incidenti di questo tipo si possono verificare in caso di disattenzione da parte dei lavoratori nel transitare all’interno dei locali. Difficilmente, in questi casi, si possono verificare conseguenze significative tali da poter determinare un’assenza dal lavoro. | 2 | 1 | 2 |
| Cadute a livello: possibili per contatto accidentale con materiale impropriamente abbandonato a terra. | All'interno delle sale, le sedie e le panche sono state sistemate ai lati dei locali per evitare rischi legati alla presenza di borse lasciate a terra dai clienti. Negli spogliatoi, la presenza di armadietti e panche riduce altresì il rischio. | Rischio non escludibile nel caso in cui le persone dovessero lasciare materiale in aree di transito. | 2 | 2 | 4 |
| Scivolamenti: rischio possibile in caso di versamento a terra di materiale liquido. Tale condizione è frequente, in particolare, durante le operazioni di pulizia dei locali. All'interno degli spogliatoi e dei WC, tale condizione risulta maggiormente frequente. | Il pavimento è in materiale con superficie ruvida per ridurre il rischio di scivolamenti. In caso di versamenti accidentali a terra di liquidi, i lavoratori provvedono ad assorbirli utilizzando stracci. All’interno dell'area, i lavoratori hanno l’obbligo di indossare calzature con suola in gomma antiscivolo. | Non si può escludere la possibilità che si verifichino eventi di questo tipo. Tuttavia, la tipologia di pavimento presente fa sì che il rischio stesso sia da considerarsi contenuto. In via generale, eventuali incidenti non dovrebbero avere conseguenze particolarmente gravi. | 2 | 2 | 4 |

## DPI

Nessun DPI ritenuto necessario