# Ambiente di lavoro: SALA ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE

## Descrizione

Al suo interno viene svolta in modo non continuativo attività di segreteria e attività di gestione.  Sono presenti postazioni di lavoro con tavoli e/o scrivanie e sedie, e alcuni scaffali per l'archiviazione dei documenti. Questa sala è anche utilizzata per altre finalità quali riunioni /incontri o altro.

| Individuazione dei rischi | Misure adottate | Valutazione rischi residui | P | D | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scivolamenti: rischio possibile in caso di versamento a terra di materiale liquido. Tale condizione è frequente, in particolare, durante le operazioni di pulizia dei locali. | Il pavimento è in materiale antiscivolo per ridurre il rischio. In caso di versamenti accidentali a terra di liquidi, i lavoratori provvedono ad assorbirli utilizzando stracci. Se l'intervento non può essere eseguito immediatamente, si provvede a segnalare l'area sistemando specifico pannello segnalatore, indicante la presenza di pavimento bagnato e il rischio di scivolamenti; in tal caso, i lavoratori hanno il divieto di attraversare l'area fino a che l'intervento non è terminato. All’interno della struttura, i lavoratori hanno l’obbligo di indossare calzature in gomma con suola in gomma con profilo antiscivolo. | Non si può escludere la possibilità che si verifichino eventi di questo tipo, in particolare, quando sono in corso le operazioni di pulizia. Tuttavia, la tipologia di pavimento presente fa sì che il rischio stesso sia da considerarsi contenuto, così come l'uso corretto dei sistemi di segnalazione. In via generale, eventuali incidenti non dovrebbero avere conseguenze particolarmente gravi. | 2 | 2 | 4 |
| Cadute a livello: possibili per contatto accidentale con materiale impropriamente abbandonato a terra anche dai clienti, quali borse, valigette ecc., o in caso di contatto con gradini, sporgenze a terra ecc. Rischi di questo tipo possono verificarsi anche nel caso in cui vengano impiegate prolunghe che possono attraversare zone di passaggio. | All’interno della sala, i tavoli sono stati sistemati in modo da lasciare corsie di transito che devono essere mantenute sgombre. Tutto il materiale non necessario viene stoccato all'interno di armadi. | Rischio non escludibile in caso di mancato rispetto delle norme aziendali. L’informazione dei lavoratori circa i rischi legati all’ambiente di lavoro e le norme aziendali in merito, è da ritenersi misura atta ad aumentare la sensibilità dei lavoratori sul tema. I danni che si possono generare sono da ritenersi complessivamente contenuti. | 2 | 2 | 4 |
| Urti: contro arredi e strutture presenti all’interno dell’ambiente di lavoro. | I locali sono realizzati in modo da permettere il transito in sicurezza. Gli arredi, in particolare i tavoli, sono sistemati in maniera da lasciare spazio sufficiente al transito all’interno delle sale. Si evita di lasciare arredi od ostacoli in aree a scarsa visibilità, come ad esempio dietro una porta o un angolo. | Incidenti di questo tipo si possono verificare in caso di disattenzione da parte dei lavoratori nel transitare all’interno dei locali. Difficilmente, in questi casi, si possono verificare conseguenze significative tali da poter determinare un’assenza dal lavoro. | 2 | 1 | 2 |
| Elettrocuzioni: la presenza di impianto elettrico e di attrezzature alimentate elettricamente non permette di escludere la possibilità di contatti diretti o indiretti con punti in tensione. Non si possono escludere anche rischi legati alla fulminazione diretta o indiretta. Si escludono, invece, rischi legati a sovratensioni indotte da forti campi elettromagnetici, oltre ai già citati fulmini. | Tutti i punti in tensione dell’impianto elettrico sono stati resi inaccessibili per mezzo di protezioni fisse (schermi, guaine e canaline). Inoltre, i conduttori vengono fatti passare all’interno dei pavimenti, delle pareti o delle controsoffittature in modo da renderli non raggiungibili. Le prese elettriche presentano sportellino di sicurezza che impedisce il contatto a meno di utilizzo di doppio utensile. È stato installato impianto di messa a terra in modo da prevenire il rischio di contatti indiretti. La presenza di interruttore differenziale risulta essere misura idonea alla riduzione dei danni correlabili a contatti accidentali con punti in tensione e permette di individuare tempestivamente eventuali dispersioni, prima che queste possano determinare danni ai lavoratori. L'impianto elettrico è realizzato nel rispetto delle norme tecniche come attestato dalla dichiarazione di conformità dell'impianto stesso, rilasciato dal tecnico installatore, abilitato per la specifica tipologia di impianto. | In considerazione delle misure adottate, si può escludere la possibilità di contatti accidentali con punti in tensione, a meno di rimozione delle protezioni ai conduttori, o in caso di manomissioni dei sistemi di sicurezza, tra cui l’impianto di messa a terra e l’interruttore differenziale. Informare i lavoratori dei rischi correlabili alla presenza di impianto elettrico è da ritenere misura utile alla riduzione del rischio. | 1 | 3 | 3 |
| Rischio incendio: la presenza di materiale combustibile quale legno, tessuti ecc. non permette di escludere la possibilità di incendi innescati da guasti agli impianti elettrici o in caso di comportamenti non corretti da parte di coloro che accedono ai locali. Il fatto che all'interno stazionino persone esterne, oltre che lavoratori, non permette di escludere la possibilità di inneschi correlabili al mancato rispetto del divieto di fumare. | Il materiale di rivestimento degli arredi e le tende non sono in materiale a bassa reazione al fuoco, così come previsto dalla regola antincendio. L'impianto elettrico risulta essere a norma e, pertanto, dotato di dispositivi di sicurezza atti a ridurre anche il rischio di incendio. All'interno della struttura sono stati installati mezzi di estinzione, sia fissi che portatili, atti ad intervenire tempestivamente in caso di emergenza. Le vie di esodo sono in numero, larghezza e lunghezza appropriati per contenere i danni alle persone in caso di emergenza. | Rischio contenuto grazie all'adozione di misure di prevenzione e protezione adatte. Tuttavia, il rischio non può essere escluso e deve essere costantemente monitorato al fine di mantenere in efficienza i sistemi e la gestione dell'antincendio. | 1 | 3 | 3 |
| Comfort microclimatico: durante i periodi estivi e invernali, non si possono escludere condizioni microclimatiche, che possono compromettere il comfort dei lavoratori rispetto alla specifica attività svolta. | Presso l'attività è presente un sistema areazione per il riscaldamento ed il raffrescamento. | Il rischio può presentarsi in caso di malfunzionamento dell'impianto; in questo caso, i danni sarebbe contenuti a meno che la situazione di guasto non si protragga per tempi prolungati, nel qual caso, si rende necessario interrompere l'attività. Si rimanda, comunque, ad eventuali valutazioni delle condizioni di comfort qualora siano ritenute utili a verificare l'adeguatezza dell'impianto in maniera strumentale. | 2 | 1 | 2 |

## DPI

Nessun DPI ritenuto necessario